## титульный лист
Утверждаю : |  |  |  |  | Утверждаю:
Руководитель предприятия |  |  |  |  | Комитет по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
(191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3)
" " |  |  | 2019 год |  | приказ ЛенРТК от _______________________ № _______
МП
Производственная программа в сфере водоотведения на __________2020-2024 годы__________________________________
(наименование организации,ее местонахождение)
(адрес фактического местонахождения)
|  | сфера |  | водоотведение
|  | вид услуги |  | водоотведение
категория сточных вод
Приложение: на ________________ листах

## ПП 2018
Таблица не подлежит распечатке
Раздел 1. Обоснование обеспечения объема и качества услуг в сфере водоотведения за 2018 год
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год
|  |  | предусмотрено в тарифе |  |  | факт по данным организации
[6 empty] | всего по организации |  |  | в том числе по ЦСВ
[9 empty] | МО 1 |  |  | МО 2 |  |  | МО 3
|  |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе
|  |  |  | с 01.01.18 по 30.06.18 | с 01.07.18 по 31.12.18 |  | с 01.01.18 по 30.06.18 | с 01.07.18 по 31.12.18 |  | с 01.01.18 по 30.06.18 | с 01.07.18 по 31.12.18 |  | с 01.01.18 по 30.06.18 | с 01.07.18 по 31.12.18 |  | с 01.01.18 по 30.06.18 | с 01.07.18 по 31.12.18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3
1.1 | -от производственно-хозяйственных нужд | тыс. м3
1.2 | -от собственных подразделений (цехов) | тыс. м3
1.3 | товарные стоки - всего, в том числе: | тыс. м3
1.3.1 | от управляющих компаний , ТСЖ и др. (по населению) | тыс. м3
1.3.2 | от населения | тыс. м3
1.3.2.1 | а) по индивидуальным приборам учета | тыс. м3
1.3.2.2 | б) по нормативу | тыс. м3
1.3.3 | от бюджетных потребителей | тыс. м3
1.3.4 | от организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3
1.3.4.1 | организация 1 | тыс. м3
1.3.4.2 | организация 2 | тыс. м3
1.3.5 | от иных потребителей | тыс. м3
1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3
1.4.1 | организованный приток | тыс. м3
1.4.2 | неорганизованный приток | тыс. м3
2. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3
2.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3
2.2 | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. м3
3. | Сброшено стоков без очистки | тыс. м3
4. | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям, всего | тыс. м3
| в том числе: | тыс. м3
4.1 | организация 1 | тыс. м3
4.2 | организация 2 | тыс. м3
4.3 | и т.д. | тыс. м3
5. | Объем сточных вод, переданных на транспортировку другим организациям, всего | тыс. м3
| в том числе: | тыс. м3
5.1 | организация 1 | тыс. м3
5.2 | организация 2 | тыс. м3
5.3 | и т.д. | тыс. м3
6. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м3
7. | Расход электроэнергии - всего, в том числе: | тыс. кВтч
7.1 | расход электроэнергии на технологические нужды | тыс. кВтч
7.1.1 | Удельный расход электроэнергии на технологические нужды | кВтч/м3
7.2 | расход электроэнергии на общепроизводственные нужды | тыс. кВтч
* для индивидуальных жил.домов

## ПП 2020-2024
Таблица не подлежит распечатке
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на 2020-2024 годы
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Плановый период (2020 год) | [11 empty] | Плановый период (2021 год) | [11 empty] | Плановый период (2022 год) | [11 empty] | Плановый период (2023 год) | [11 empty] | Плановый период (2024 год)
|  |  | всего по организации |  |  | в том числе по ЦСВ | [8 empty] | всего по организации |  |  | в том числе по ЦСВ | [8 empty] | всего по организации |  |  | в том числе по ЦСВ | [8 empty] | всего по организации |  |  | в том числе по ЦСВ | [8 empty] | всего по организации |  |  | в том числе по ЦСВ
[6 empty] | МО 1 |  |  | МО 2 |  |  | МО 3 | [5 empty] | МО 1 |  |  | МО 2 |  |  | МО 3 | [5 empty] | МО 1 |  |  | МО 2 |  |  | МО 3 | [5 empty] | МО 1 |  |  | МО 2 |  |  | МО 3 | [5 empty] | МО 1 |  |  | МО 2 |  |  | МО 3
|  |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе |  | Всего в год | в том числе
|  |  |  | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 |  | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 |  | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 |  | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 |  | с 01.01.21 по 30.06.21 | с 01.07.21 по 31.12.21 |  | с 01.01.21 по 30.06.21 | с 01.07.21 по 31.12.21 |  | с 01.01.21 по 30.06.21 | с 01.07.21 по 31.12.21 |  | с 01.01.21 по 30.06.21 | с 01.07.21 по 31.12.21 |  | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |  | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |  | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |  | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |  | с 01.01.23 по 30.06.23 | с 01.07.23 по 31.12.23 |  | с 01.01.23 по 30.06.23 | с 01.07.23 по 31.12.23 |  | с 01.01.23 по 30.06.23 | с 01.07.23 по 31.12.23 |  | с 01.01.23 по 30.06.23 | с 01.07.23 по 31.12.23 |  | с 01.01.24 по 30.06.24 | с 01.07.24 по 31.12.24 |  | с 01.01.24 по 30.06.24 | с 01.07.24 по 31.12.24 |  | с 01.01.24 по 30.06.24 | с 01.07.24 по 31.12.24 |  | с 01.01.24 по 30.06.24 | с 01.07.24 по 31.12.24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3
1.1 | -от производственно-хозяйственных нужд | тыс. м3
1.2 | -от собственных подразделений (цехов) | тыс. м3
1.3 | товарные стоки - всего, в том числе: | тыс. м3
1.3.1 | от управляющих компаний , ТСЖ и др. (по населению) | тыс. м3
1.3.2 | от населения | тыс. м3
1.3.2.1 | а) по индивидуальным приборам учета | тыс. м3
1.3.2.2 | б) по нормативу | тыс. м3
1.3.3 | от бюджетных потребителей | тыс. м3
1.3.4 | от организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3
1.3.4.1 | организация 1 | тыс. м3
1.3.4.2 | организация 2 | тыс. м3
1.3.5 | от иных потребителей | тыс. м3
1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3
1.4.1 | организованный приток | тыс. м3
1.4.2 | неорганизованный приток | тыс. м3
2. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3
2.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3
2.2 | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. м3
3. | Сброшено стоков без очистки | тыс. м3
4. | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям, всего | тыс. м3
| в том числе: | тыс. м3
4.1 | организация 1 | тыс. м3
4.2 | организация 2 | тыс. м3
4.3 | и т.д. | тыс. м3
5. | Объем сточных вод, переданных на транспортировку другим организациям, всего | тыс. м3
| в том числе: | тыс. м3
5.1 | организация 1 | тыс. м3
5.2 | организация 2 | тыс. м3
5.3 | и т.д. | тыс. м3
6. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м3
7. | Расход электроэнергии - всего, в том числе: | тыс. кВтч
7.1 | расход электроэнергии на технологические нужды | тыс. кВтч
7.1.1 | Удельный расход электроэнергии на технологические нужды | кВтч/м3
7.2 | расход электроэнергии на общепроизводственные нужды | тыс. кВтч
* для индивидуальных жил.домов

## ПП 2018-2024
Приложение 1
Таблица 1.1.
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период (2018 год) |  | Базовый период (2019 год) |  | Плановый период (2020 год) |  | Плановый период (2021 год) |  | Плановый период (2022 год) |  | Плановый период (2023 год) |  | Плановый период (2024 год)
|  |  | Предусмотрено в тарифе | Факт по данным организации | Предусмотрено в тарифе | Ожидаемое исполнение по данным организации | Данные организации | Принято ЛенРТК | Данные организации | Принято ЛенРТК | Данные организации | Принято ЛенРТК | Данные организации | Принято ЛенРТК | Данные организации | Принято ЛенРТК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3
1.1 | -от производственно-хозяйственных нужд | тыс. м3
1.2 | -от собственных подразделений (цехов) | тыс. м3
1.3 | товарные стоки - всего, в том числе: | тыс. м3
1.3.1 | от управляющих компаний , ТСЖ и др. (по населению) | тыс. м3
1.3.2 | от населения | тыс. м3
1.3.2.1 | а) по индивидуальным приборам учета | тыс. м3
1.3.2.2 | б) по нормативу | тыс. м3
1.3.3 | от бюджетных потребителей | тыс. м3
1.3.4 | от организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3
1.3.4.1 | организация 1 | тыс. м3
1.3.4.2 | организация 2 | тыс. м3
1.3.5 | от иных потребителей | тыс. м3
1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3
1.4.1 | организованный приток | тыс. м3
1.4.2 | неорганизованный приток | тыс. м3
2. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3
2.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3
2.2 | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. м3
3. | Сброшено стоков без очистки | тыс. м3
4. | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям, всего | тыс. м3
| в том числе: | тыс. м3
4.1 | организация 1 | тыс. м3
4.2 | организация 2 | тыс. м3
4.3 | и т.д. | тыс. м3
5. | Объем сточных вод, переданных на транспортировку другим организациям, всего | тыс. м3
| в том числе: | тыс. м3
5.1 | организация 1 | тыс. м3
5.2 | организация 2 | тыс. м3
5.3 | и т.д. | тыс. м3
6. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м3
7. | Расход электроэнергии - всего, в том числе: | тыс. кВтч
7.1 | расход электроэнергии на технологические нужды | тыс. кВтч
7.1.1 | Удельный расход электроэнергии на технологические нужды | кВтч/м3
7.2 | расход электроэнергии на общепроизводственные нужды | тыс. кВтч
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
контактный тел. с кодом города, контактный E-mail

## Расчет_объемы
Приложение 1
Таблица 1.1.1
Определение объема отпуска воды, принятых сточных вод, используемых для расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
1. | Водоснабжение | тыс.куб.м.
|  | 2014 * | 2015 * | 2016 * | 2017 * | 2018 * | 2020**
Расчет согласно п. 5 главы II Методических указаний по фактическим данным Организации Объем отпускаемой воды (товарной), всего
Объем, отпускаемый воды новым абонентам, за вычетом абонентов, водоснабжение которых прекращено
Изменение объема отпускаемой воды, связанное с пересмотром нормативов
План Организации (согласно производственной программы, калькуляции)
Принято ЛенРТК
2. | Водоотведение
Расчет согласно п. 5 главы II Методических указаний по фактическим данным Организации Объем принятых сточных вод (товарных), всего
Объем, принятых сточных вод от новых абонентов, за вычетом абонентов, водоотведение которых прекращено
Изменение объема принятых сточных вод, связанное с пересмотром нормативов
План Организации (согласно производственной программы, калькуляции)
Принято ЛенРТК
*2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года фактические данные Организации
** Согласно пунктам 4, 5 и 8 Методических указаний объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, определяется отдельно в отношении питьевой воды, технической воды, а также объем принятых сточных вод от абонентов по формулам:
(1.)
(1.1)
где:
- объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;
- расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;
- планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;
- темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

## ПМ оборудования 2018 года
Приложение 1
Таблица 1.2.
Перечень насосного оборудования по объектам водоотведения (факт 2018 года)
№ п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Характеристика оборудования |  |  | Время работы оборудования в год, час | КПД насосов, % | КПД электродвигателя (по паспорту), % | Расход электроэнергии на технологические нужды, тыс.кВт.ч
[5 empty] | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальный район: МО 1
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  | х | х | х | х | х | х
Муниципальный район: МО 2
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  | х | х | х | х | х | х
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
1 | Перекачка сточных вод | х |  |  | х | х | х | х | х | х
2 | Очистка сточных вод | х |  |  | х | х | х | х | х | х
| В целом по предприятию | х |  |  | х | х | х | х | х | х
Примечание: Данные, предусмотренные организацией в графе 12, должны быть подтверждены расчетом
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## ПМ оборудования 2020 года
Приложение 1
Таблица 1.3.1
Перечень насосного оборудования по объектам водоотведения (план 2020 года)
№ п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Объем принятой сточной жидкости, м3 | Характеристика оборудования |  |  | Время работы оборудования в год, час | КПД насосов, % | КПД электродвигателя (по паспорту), % | Расход электроэнергии на технологические нужды, тыс.кВт.ч
[6 empty] | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальный район: МО 1
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Муниципальный район: МО 2
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
1 | Перекачка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2 | Очистка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| В целом по предприятию | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Примечание: Данные, предусмотренные организацией в графе 12, должны быть подтверждены расчетом
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## ПМ оборудования 2021 года
Приложение 1
Таблица 1.3.2
Перечень насосного оборудования по объектам водоотведения (план 2021 года)
№ п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Объем принятой сточной жидкости, м3 | Характеристика оборудования |  |  | Время работы оборудования в год, час | КПД насосов, % | КПД электродвигателя (по паспорту), % | Расход электроэнергии на технологические нужды, тыс.кВт.ч
[6 empty] | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальный район: МО 1
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Муниципальный район: МО 2
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
1 | Перекачка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2 | Очистка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| В целом по предприятию | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Примечание: Данные, предусмотренные организацией в графе 12, должны быть подтверждены расчетом
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## ПМ оборудования 2022 года
Приложение 1
Таблица 1.3.3
Перечень насосного оборудования по объектам водоотведения (план 2022 года)
№ п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Объем принятой сточной жидкости, м3 | Характеристика оборудования |  |  | Время работы оборудования в год, час | КПД насосов, % | КПД электродвигателя (по паспорту), % | Расход электроэнергии на технологические нужды, тыс.кВт.ч
[6 empty] | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальный район: МО 1
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Муниципальный район: МО 2
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
1 | Перекачка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2 | Очистка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| В целом по предприятию | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Примечание: Данные, предусмотренные организацией в графе 12, должны быть подтверждены расчетом
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## ПМ оборудования 2023 года
Приложение 1
Таблица 1.3.4
Перечень насосного оборудования по объектам водоотведения (план 2023 года)
№ п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Объем принятой сточной жидкости, м3 | Характеристика оборудования |  |  | Время работы оборудования в год, час | КПД насосов, % | КПД электродвигателя (по паспорту), % | Расход электроэнергии на технологические нужды, тыс.кВт.ч
[6 empty] | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальный район: МО 1
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Муниципальный район: МО 2
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
1 | Перекачка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2 | Очистка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| В целом по предприятию | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Примечание: Данные, предусмотренные организацией в графе 12, должны быть подтверждены расчетом
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## ПМ оборудования 2024 года
Приложение 1
Таблица 1.3.5
Перечень насосного оборудования по объектам водоотведения (план 2024 года)
№ п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Объем принятой сточной жидкости, м3 | Характеристика оборудования |  |  | Время работы оборудования в год, час | КПД насосов, % | КПД электродвигателя (по паспорту), % | Расход электроэнергии на технологические нужды, тыс.кВт.ч
[6 empty] | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальный район: МО 1
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Муниципальный район: МО 2
1 | Станция перекачки | х | х | х
1.1 | КНС-1
1.2
… | …
2 | КОС | х | х | х
2.1
2.2
… | …
0 | Итого по МО | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
1 | Перекачка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2 | Очистка сточных вод | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
| В целом по предприятию | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Примечание: Данные, предусмотренные организацией в графе 12, должны быть подтверждены расчетом
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## ПМ КОС
Приложение 1
Таблица 1.4.
Производственные мощности. Характеристика очистных сооружений
№ п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | По данным организации
|  |  | Факт 2018 года | План 2020 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1 | Станция очистки сточных вод | x | x | x | x | x
1.1 | Оборудование | x | x | x | x | x
1.1.1 | Приемная камера | шт.
1.1.2 | Решетки | шт.
1.1.3 | Сооружения по обработке осадка | шт.
1.1.4 | Песколовки | шт.
1.1.5 | Аэротенки | шт.
1.1.6 | Биофильтры | шт.
1.1.7 | Отстойники | шт.
1.1.8 | Другие | шт.
1.2 | Вид очистки сточных вод: | x | x | x | x | x
1.2.1 | Механическая | м3
1.2.2 | Биологическая | м3
1.2.3 | Физико-химическая | м3
1.2.4 | Дезинфекция | м3
2 | Производительность | м3/час
3 | Время работы в году | час
4 | Годовая производительность | м3 |  |  | 0 | 0
5 | Эффективность очистки сточных вод | %
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## Расход ээ
Приложение 1
Таблица 1.5.
Расход электрической энергии на производство и реализацию услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование направления расхода электрической энергии | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2014 год | 2015 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год
|  |  | Предусмотрено в тарифе | Факт по данным организации | Предусмотрено в тарифе | Ожидаемое исполнение по данным организации | План организации | Принято ЛенРТК |  |  |  | План организации | Принято ЛенРТК | План организации | Принято ЛенРТК | План организации | Принято ЛенРТК | План организации | Принято ЛенРТК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего по организации (стр2+стр3) | тыс.кВт.ч | [6 empty] | 0 | 0
2 | На технологические нужды, в том числе: | тыс.кВт.ч | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | очистка сточных вод | тыс.кВт.ч
2.2 | транспортировка сточных вод | тыс.кВт.ч
3 | На общепроизводственные нужды, в т. ч.: | тыс.кВт.ч | [6 empty] | 0 | 0
3.1 | на электрическое отопление зданий и сооружений | тыс.кВт.ч
3.2 | на освещение зданий и сооружений | тыс.кВт.ч
3.3 | на работу вспомогательного оборудования | тыс.кВт.ч
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## Расчет ээ на общепроизв.нужды
Приложение 1
Таблица 1.6.
Расчет потребности электроэнергии на общепроизводственные нужды
Заполняется организацией в произвольной форме с указанием оборудования в соответствии с таблицей 1.5. Кроме того, необходимо предоставить расчет расхода электрической энергии, предусмотренного организацией по статьям "Цеховые расходы" и "Общехозяйственные расходы" (с указанием оборудования, его характеристик, формулы расчета).
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## Хар-ка сетей
Приложение 1
Таблица 1.7.
Характеристика сетей водоотведения
№ п/п | Наименование |  | Всего | в том числе по поселениям
|  |  |  | МО 1 | МО 2 | МО 3 | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Сети водоотведения |  | х | х | х | х | х
1.1 | Протяженность сетей | Итого, км
|  | в том числе: | х | х | х | х | х
1.1.1 |  | диаметр до 500мм
1.1.2 |  | диаметр от 500мм до 1000мм
1.1.3 |  | диаметр от 1000мм
1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | Итого, км
|  | в том числе: | х | х | х | х | х
1.2.1 |  | диаметр до 500мм
1.2.2 |  | диаметр от 500мм до 1000мм
1.2.3 |  | диаметр от 1000мм
ВСЕГО сетей водоотведения,
в том числе нуждающихся в замене
2 | Число КНС (ед.)
2.1 | в том числе нуждающихся в замене (ед.)
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## Расчет переданных стоков
Приложение 1
Таблица 1.8.
Расчет объемов сточной жидкости, переданных на очистку другим организациям
№ п/п | Наименование поставщика | № и дата договора | Объем сточной жидкости, тыс.м3
|  |  | Предусмотрено в договоре | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год
|  |  |  | предусмотрено в тарифе | факт по данным организации | предусмотрено в тарифе | ожидаемое исполнение по данным организации | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
МО 1____________________________________________________________
1. | Поставщик 1
1.1 | Передано сточных вод на очистку - всего, в том числе:
1.1.1 | от собственного производства
1.1.2 | товарных стоков, всего, в том числе:
1.1.2.1 | от населения, управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению)
1.1.2.2 | от бюджетных потребителей
1.1.2.3 | от иных потребителей
2. | Поставщик2
2.1 | Передано сточных вод на очистку - всего, в том числе:
2.1.1 | от собственного производства
2.1.2 | товарных стоков, всего, в том числе:
2.1.2.1 | от населения, управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению)
2.1.2.2 | от бюджетных потребителей
2.1.2.3 | от иных потребителей
3. | и т.д.
МО 2____________________________________________________________
МО 3____________________________________________________________
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
Передано сточных вод на очистку - всего, в том числе:
от собственного производства
товарных стоков, всего, в том числе:
от населения
от бюджетных потребителей
от иных потребителей
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## Транспортировка стоков
Приложение 1
Таблица 1.9.
Расчет объемов сточной жидкости, переданных на транспортировку другим организациям
№ п/п | Наименование поставщика | № и дата договора | Объем сточной жидкости, тыс.м3
|  |  | Предусмотрено в договоре | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год
|  |  |  | предусмотрено в тарифе | факт по данным организации | предусмотрено в тарифе | ожидаемое исполнение по данным организации | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
МО 1____________________________________________________________
1. | Поставщик 1
1.1 | Передано сточных вод на транспортировку, всего
2. | Поставщик 2
2.1 | Передано сточных вод на транспортировку, всего
3. | и т.д.
МО 2____________________________________________________________
МО 3____________________________________________________________
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
Передано сточных вод на транспортировку, всего
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## Стоки от собственных нужд
Приложение1
Таблица 1.10.
Расчет (обоснование) объемов сточной жидкости от собственных подразделений (цехов)
(тыс.м3)
№ п/п | Наименование показателя | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год
|  | Предусмотрено в тарифе | Факт по данным организации | Предусмотрено в тарифе | Ожидаемое исполнение по данным организации | План организации | Принято ЛенРТК | План организации | Принято ЛенРТК | План организации | Принято ЛенРТК | План организации | Принято ЛенРТК | План организации | Принято ЛенРТК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Объем сточной жидкости от собственных подразделений (цехов) - всего:
в том числе:
1.1. | - от основного производства (указать вид деятельности)
1.2. | - от производства тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения
1.3. | - от прочей деятельности (указать виды деятельности)
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## Реализация услуг
Приложение 1
Таблица 1.11.
Объемы сточных вод, принимаемых от потребителей
№ п/п | Наименование потребителей | № и дата договора | Принятый объем (тыс.м3)
|  |  | Предусмотрено в договоре | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год
|  |  |  | предусмотрено в тарифе | факт по данным организации | предусмотрено в тарифе | ожидаемое исполнение по данным организации | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК | план организации | принято ЛенРТК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальный район: МО 1______________________________________
1. | Всего, в том числе:
1.1. | от Управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению)
1.1.1. | Потребитель 1
1.1.2. | Потребитель 2
… | …
1.2. | от населения
1.3. | от бюджетных организаций
1.3.1. | Потребитель 1
1.3.2. | Потребитель 2
… | …
1.4. | от организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения
1.4.1. | Потребитель 1
1.4.2. | Потребитель 2
… | …
1.5. | от иных потребителей
1.5.1. | Потребитель 1
1.5.2. | Потребитель 2
… | …
Муниципальный район: МО 2______________________________________
2. | Всего, в том числе:
2.1. | от Управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению)
2.1.1. | Потребитель 1
2.1.2. | Потребитель 2
… | …
2.2. | от населения
2.3. | от бюджетных организаций
2.3.1. | Потребитель 1
2.3.2. | Потребитель 2
… | …
2.4. | от организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения
2.4.1. | Потребитель 1
2.4.2. | Потребитель 2
… | …
2.5. | от иных потребителей
2.5.1. | Потребитель 1
2.5.2. | Потребитель 2
… | …
и т.д.
Всего по организации, в том числе:
от Управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению)
от населения
от бюджетных организаций
от организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения
от иных потребителей
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество

## Расчет потребления
Приложение 1
Таблица 1.12.
Расчет объемов сточных вод, принимаемых от населения на 2020 год
№ п/п | Виды благоустройства | Норматив потребления холодной воды, м3/чел./месяц | Количество пользователей, чел. | Потребление в год, тыс.м3 | Норматив потребления горячей воды, м3/чел./месяц | Количество пользователей, чел. | Потребление в год, тыс.м3 | Всего объем оказанных услуг в сфере водоотведения, тыс.м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальный район: МО 1_________________________________
1. | Дома с централизованным (нецентрализованным) горячим водоснабжением, оборудованные:
1.1. | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х
б) по нормативу
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х
1.2. | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х
б) по нормативу
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х
1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х
б) по нормативу
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х
1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х
б) по нормативу
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х
1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х
б) по нормативу
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х
1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации
а) по индивидуальным приборам учета
б) по нормативу
в) общедомовые нужды
2. | Дома с водонагревателями, оборудованные:
2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
3. | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
4. | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
5. | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
6. | Дома без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без централизованной канализации |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
7. | Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
8. | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок |  |  |  | х | х | х
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х | х | х
| б) по нормативу |  |  |  | х | х | х
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
9. | Общежития с общими душевыми
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х
б) по нормативу
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
10. | Общежития с душами при всех жилых комнатах
| а) по индивидуальным приборам учета | х |  |  | х
б) по нормативу
| в) общедомовые нужды | х | х |  | х | х | х | х
ИТОГО по МО 1
Муниципальный район: МО 2_________________________________
… | …
ИТОГО по МО 2
Муниципальный район: МО 3_________________________________
… | …
ИТОГО по МО 3
и т.д.
| ВСЕГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ | х |  |  | х
в том числе:
| - от управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению) | х |  |  | х
| - от населения | х |  |  | х
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество

## показатели надежности
Приложение 1
Таблица 1.13
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | Факт 2018 года | Ожидаемое исполнение 2019 года по данным организации | План на 2020 год
1. Показатели надежности и бесперебойности
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети | ед. в год/км
2. Показатели качества очистки сточных вод
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | %
3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
| 1. | Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на еденицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м
| 2. | Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на еденицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м
М.П.
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## План мероприятий 2018
Приложение 2
| Согласовано: | [7 empty] | Согласовано:* |  |  |  |  | Таблица 2.1.
| Глава администрации МО | [7 empty] | Руководитель
| ФИО |  | подпись | [5 empty] | ФИО |  | подпись
МП | " " | 2019 год | [5 empty] | МП | " " | 2016 год | 2019 год
План мероприятий по повышению эффективности деятельности и энергосбережению на 2018 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Инвентарный номер и адрес объекта | Стадии технологического процесса | Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб.без НДС) |  | Источники финансирования | Объем работ в натуральных показателях |  |  |  | Вид ремонта | Исполнитель работ (наименование организации, № и дата договора) | Примечание
[5 empty] | план | факт |  | план |  | факт
[8 empty] | Ед. изм. | Значение (количество) | Ед. изм. | Значение (количество)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальный район: МО 1 __________________________________
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др.)
| 1.1 | Мероприятие 1
| 1.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по I разделу | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
| 2.1 | Мероприятие 1
| 2.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по II разделу | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
| 3.1 | Мероприятие 1
| 3.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по III разделу | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с утвержденной Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)
| 4.1 | Мероприятие 1
| 4.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по IV разделу | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
* Согласуется руководителем Арендодателя в случае, если данное требование предусмотрено договорами аренды
М.П.
|  | Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
|  | Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## План мероприятий 2019
Приложение 2
| Согласовано: | [7 empty] | Согласовано:* |  |  |  |  | Таблица 2.2.
| Глава администрации МО | [7 empty] | Руководитель
| ФИО |  | подпись | [5 empty] | ФИО |  | подпись
МП | " " | 2019 год | [5 empty] | МП | " " | 2016 год | 2019 год
План мероприятий по повышению эффективности деятельности и энергосбережению на 2019 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Инвентарный номер и адрес объекта | Стадии технологического процесса | Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб.без НДС) |  | Источники финансирования | Объем работ в натуральных показателях |  |  |  | Вид ремонта | Исполнитель работ (наименование организации, № и дата договора) | Примечание
[5 empty] | план | ожидаемое |  | план |  | ожидаемое
[8 empty] | Ед. изм. | Значение (количество) | Ед. изм. | Значение (количество)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальный район: МО 1 __________________________________
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др.)
| 1.1 | Мероприятие 1
| 1.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по I разделу | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
| 2.1 | Мероприятие 1
| 2.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по II разделу | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
| 3.1 | Мероприятие 1
| 3.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по III разделу | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)
| 4.1 | Мероприятие 1
| 4.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по IV разделу | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
* Согласуется руководителем Арендодателя в случае, если данное требование предусмотрено договорами аренды
М.П.
|  | Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
|  | Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## План мероприятий 2020
Приложение 2
Таблица 2.3
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано:*
| Глава администрации МО | [5 empty] | Руководитель
| ФИО |  | подпись |  |  |  | ФИО |  | подпись
МП | " " | 2019 год |  |  |  | МП | " " | 2016 год | 2019 год
План мероприятий по повышению эффективности деятельности и энергосбережению на 2020 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Инвентарный номер и адрес объекта | Стадия технологического цикла | Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб.без НДС) | Источники финансирования | Объем работ в натуральных показателях |  | Вид ремонта | Исполнитель работ (наименование организации, № и дата договора) | Примечание
[7 empty] | Ед. изм. | Значение (количество)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МО 1 _________________________________________________________________________
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др)
| 1.1 | Мероприятие 1
| 1.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по I разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
| 2.1 | Мероприятие 1
| 2.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по II разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
| 3.1 | Мероприятие 1
| 3.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по III разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)
| 4.1 | Мероприятие 1
| 4.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по IV разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
* Согласуется руководителем Арендодателя в случае, если данное требование предусмотрено договорами аренды
М.П.
|  | Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
|  | Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## План мероприятий 2021
Приложение 2
Таблица 2.4
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано:*
| Глава администрации МО | [5 empty] | Руководитель
| ФИО |  | подпись |  |  |  | ФИО |  | подпись
МП | " " | 2019 год |  |  |  | МП | " " | 2016 год | 2019 год
План мероприятий по повышению эффективности деятельности и энергосбережению на 2021 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Инвентарный номер и адрес объекта | Стадия технологического цикла | Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб.без НДС) | Источники финансирования | Объем работ в натуральных показателях |  | Вид ремонта | Исполнитель работ (наименование организации, № и дата договора) | Примечание
[7 empty] | Ед. изм. | Значение (количество)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МО 1 _________________________________________________________________________
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др)
| 1.1 | Мероприятие 1
| 1.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по I разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
| 2.1 | Мероприятие 1
| 2.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по II разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
| 3.1 | Мероприятие 1
| 3.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по III разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)
| 4.1 | Мероприятие 1
| 4.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по IV разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
* Согласуется руководителем Арендодателя в случае, если данное требование предусмотрено договорами аренды
М.П.
|  | Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
|  | Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## План мероприятий 2022
Приложение 2
Таблица 2.5
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано:*
| Глава администрации МО | [5 empty] | Руководитель
| ФИО |  | подпись |  |  |  | ФИО |  | подпись
МП | " " | 2019 год |  |  |  | МП | " " | 2016 год | 2019 год
План мероприятий по повышению эффективности деятельности и энергосбережению на 2022 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Инвентарный номер и адрес объекта | Стадия технологического цикла | Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб.без НДС) | Источники финансирования | Объем работ в натуральных показателях |  | Вид ремонта | Исполнитель работ (наименование организации, № и дата договора) | Примечание
[7 empty] | Ед. изм. | Значение (количество)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МО 1 _________________________________________________________________________
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др)
| 1.1 | Мероприятие 1
| 1.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по I разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
| 2.1 | Мероприятие 1
| 2.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по II разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
| 3.1 | Мероприятие 1
| 3.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по III разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)
| 4.1 | Мероприятие 1
| 4.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по IV разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
* Согласуется руководителем Арендодателя в случае, если данное требование предусмотрено договорами аренды
М.П.
|  | Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
|  | Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## План мероприятий 2023
Приложение 2
Таблица 2.5
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано:*
| Глава администрации МО | [5 empty] | Руководитель
| ФИО |  | подпись |  |  |  | ФИО |  | подпись
МП | " " | 2019 год |  |  |  | МП | " " | 2016 год | 2019 год
План мероприятий по повышению эффективности деятельности и энергосбережению на 2023 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Инвентарный номер и адрес объекта | Стадия технологического цикла | Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб.без НДС) | Источники финансирования | Объем работ в натуральных показателях |  | Вид ремонта | Исполнитель работ (наименование организации, № и дата договора) | Примечание
[7 empty] | Ед. изм. | Значение (количество)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МО 1 _________________________________________________________________________
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др)
| 1.1 | Мероприятие 1
| 1.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по I разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
| 2.1 | Мероприятие 1
| 2.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по II разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
| 3.1 | Мероприятие 1
| 3.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по III разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)
| 4.1 | Мероприятие 1
| 4.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по IV разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
* Согласуется руководителем Арендодателя в случае, если данное требование предусмотрено договорами аренды
М.П.
|  | Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
|  | Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество

## План мероприятий 2024
Приложение 2
Таблица 2.5
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано:*
| Глава администрации МО | [5 empty] | Руководитель
| ФИО |  | подпись |  |  |  | ФИО |  | подпись
МП | " " | 2019 год |  |  |  | МП | " " | 2016 год | 2019 год
План мероприятий по повышению эффективности деятельности и энергосбережению на 2024 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Инвентарный номер и адрес объекта | Стадия технологического цикла | Затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб.без НДС) | Источники финансирования | Объем работ в натуральных показателях |  | Вид ремонта | Исполнитель работ (наименование организации, № и дата договора) | Примечание
[7 empty] | Ед. изм. | Значение (количество)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МО 1 _________________________________________________________________________
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др)
| 1.1 | Мероприятие 1
| 1.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по I разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
| 2.1 | Мероприятие 1
| 2.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по II разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
| 3.1 | Мероприятие 1
| 3.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по III разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)
| 4.1 | Мероприятие 1
| 4.2 | Мероприятие 2
| … | …
| Итого по IV разделу |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х
* Согласуется руководителем Арендодателя в случае, если данное требование предусмотрено договорами аренды
М.П.
|  | Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
|  | Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество