[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (питьевая вода), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы*, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	

	2
	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в том числе:
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	

	3.1
	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
	
	
	

	3.2
	…
	
	
	


* Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).
Планируемый объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	 Величина показателя 
на 20__ год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поднято воды из всех источников водоснабжения
	тыс. куб. м
	

	
	из поверхностных водоисточников
	тыс. куб. м
	

	
	из подземных водоисточников
	тыс. куб. м
	

	2
	Объем воды на коммунально-бытовые нужды (промывка, водоподготовка)
	тыс. куб. м
	

	3
	Объем воды, полученный со стороны
	тыс. куб. м
	

	4
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс. куб. м
	

	5
	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	

	6
	Объем потерь воды
	тыс. куб. м
	

	7
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	

	8
	Отпущено воды, всего
	тыс. куб. м
	

	9
	Объем воды, потребляемый на нужды предприятия (на основное производство, хозяйственные нужды)
	тыс. куб. м
	

	10
	Отпуск (реализация) услуг :
	тыс. куб. м
	

	10.1
	бюджетным организациям
	тыс. куб. м
	

	10.2
	население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)
	тыс. куб. м
	

	10.3
	прочим потребителям
	тыс. куб. м
	

	10.4
	передано воды другим водопроводам
	тыс. куб. м
	

	11
	Транспортировка воды
	тыс. куб. м
	

	12.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	

	12.1
	расход электроэнергии на технологические нужды, всего
	 тыс.кВт.ч
	

	11.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды всего:
	кВт·ч/куб. м
	

	12.1.1.1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/куб. м
	

	12.1.1.2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт·ч/куб. м
	

	12.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	




Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1.
	Показатели качества питьевой воды
	
	

	1.1
	Дпс- Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды    
	%
	

	1.2
	Кпрс  - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям  
	ед.
	

	1.3
	Кп   - общее количество отобранных проб
	ед.
	

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	

	2.1
	Пн - Количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год
	ед./км
	

	2.2
	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед.
	

	2.3
	L сети  - протяженность водопроводной сети
	км
	

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	3.1
	Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	 % 
	

	3.2
	Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке
	куб. м. 
	



	3.1.2
	Vобщ - общий объем  воды, поданной в водопроводную сеть
	куб. м. 
	

	3.2
	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/
куб.м 
	

	3.2.1
	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе
	 кВт*ч 
	

	3.2.2
	Vобщ - общий объем  питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка
	 куб. м. 
	

	3.3
	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 
	 кВт*ч/
куб.м 
	

	3.3.1
	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе 
	 кВт*ч 
	

	3.3.2
	Vобщ - общий объем  транспортируемой питьевой воды
	 куб. м. 
	



Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Планируемый период реализации мероприятия

	
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись



Приложение № 2 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (техническая вода), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь технической воды 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы*, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода), в том числе:
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	

	2.1
	Мероприятия по снижению потерь  технической воды 
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	


* Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).

Планируемый объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	 Величина показателя 
на 20__ год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поднято  технической воды 
	тыс. куб. м
	

	1.1
	из поверхностных водоисточников
	тыс. куб. м
	

	1.2
	из подземных водоисточников
	тыс. куб. м
	

	2
	Объем воды на коммунально-бытовые нужды (промывка)
	тыс. куб. м
	

	3
	Подано технической воды в сеть
	тыс. куб. м
	

	4
	Объем потерь технической  воды
	тыс. куб. м
	

	5
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	

	6
	Отпущено технической  воды, всего
	тыс. куб. м
	

	7
	Объем технической  воды, потребляемый на нужды предприятия (на основное производство, хозяйственные нужды)
	тыс. куб. м
	

	8
	Отпуск (реализация) услуг :
	тыс. куб. м
	

	8.1
	прочим потребителям
	тыс. куб. м
	

	8.2
	передано технической воды другим водопроводам
	тыс. куб. м
	

	9.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	

	9.1
	расход электроэнергии на технологические нужды, всего
	 тыс.кВт.ч
	

	9.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды 
	кВт·ч/куб. м
	

	9.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	



Плановые значения показателей надежности,  бесперебойности  и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	

	1.1
	Пн - Количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год
	ед./км
	

	1.2
	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед.
	

	1.3
	L сети  - протяженность водопроводной сети
	км
	

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	2.1
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	

	2.2
	объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке
	куб.м
	

	2.3
	Vобщ - общий объем  воды, поданной в водопроводную сеть
	куб. м.
	

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъёма технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/куб. м
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись

















Приложение № 3 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (подвоз воды), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Планируемый объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	 Величина показателя 
на 20__ год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подвоз питьевой воды 
	тыс. куб. м
	

	8
	Отпуск (реализация) услуг :
	тыс. куб. м
	

	8.1
	прочим потребителям
	тыс. куб. м
	

	8.2
	населению
	тыс. куб. м
	




Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	


Руководитель организации
_____________________
печать, подпись















Приложение № 4 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (транспортировка воды), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы*, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения , в том числе:
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения 
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения 
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	

	2.1
	Мероприятия по снижению потерь  воды 
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	


* Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).

Планируемый объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	 Величина показателя 
на 20__ год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Принято воды для передачи (транспортировки), всего
	тыс. куб. м
	

	2.
	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	

	3.
	Потери воды в сетях
	%
	

	4.
	Объем транспортируемой товарной воды, всего
	тыс. куб. м
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	



Плановые значения показателей  надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	

	1.1
	Пн - Количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год
	ед./км
	

	1.2
	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед.
	

	1.3
	L сети  - протяженность водопроводной сети
	км
	

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	

	2.2
	Vобщ - общий объем   транспортируемой воды, поданной в водопроводную сеть
	 тыс.
куб. м.
	




Руководитель организации                         _____________________
печать, подпись


Приложение № 5 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы*, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	

	2
	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в том числе:
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	

	3.1
	…
	
	
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	


* Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).


Планируемый объем принимаемых сточных вод

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	на 20__ год

	1
	Прием сточных вод, всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	

	2
	От собственных нужд предприятия
	тыс. куб. м
	

	3
	Объем сточных вод, принятых от абонентов всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	

	3.1
	от бюджетных организаций
	тыс. куб. м
	

	3.2
	от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)
	тыс. куб. м
	

	3.3
	от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	

	3.4
	принято сточных вод от других канализаций
	тыс. куб. м
	

	4
	Неучтенный приток сточных вод
	тыс. куб. м
	

	5
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	тыс. куб. м
	

	6.
	Передано  сточных вод  другим организациям
	тыс. куб. м
	

	7.
	Сброшено сточных вод без очистки
	тыс. куб. м
	

	8.
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс. куб. м
	

	9.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	

	9.1
	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды всего:
	кВт·ч/куб. м
	

	9.1.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	

	9.1.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	

	9.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	



Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	
	

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	

	2.
	Показатели качества очистки сточных вод
	
	

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	

	2.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения
	%
	

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	



Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Планируемый период реализации мероприятия

	
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись
















Приложение № 6 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей водоотведение (транспортировка сточных вод), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы*, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	


* Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).

Планируемый объем транспортируемых сточных вод

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	на 20__ год

	
	
	
	

	1
	Транспортируемый  объем сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	

	2
	От собственных нужд предприятия
	тыс. куб. м
	

	3
	Объем транспортируемых сточных вод, принятых от абонентов всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	

	3.1
	от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	

	3.2
	принято сточных вод от других канализаций
	тыс. куб. м
	

	4.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	тыс. куб. м
	

	4.1
	расход электроэнергии на технологические нужды
	тыс. куб. м
	

	4.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды
	тыс. куб. м
	

	4.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	тыс. куб. м
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	



Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1.
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	1.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	



Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Планируемый период реализации мероприятия

	
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись







Приложение № 7 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (транспортировка воды), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод сравнения аналогов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Планируемый объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	 Величина показателя 
на 20__ год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Принято воды для передачи (транспортировки), всего
	тыс. куб. м
	

	2.
	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	

	3.
	Потери воды в сетях
	%
	

	4.
	Объем транспортируемой товарной воды, всего
	тыс. куб. м
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	



Плановые значения показателей  надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	

	1.1
	Пн - Количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год
	ед./км
	

	1.2
	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед.
	

	
	L сети  - протяженность водопроводной сети
	км
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись




Приложение № 8 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п


Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей водоотведение (транспортировка сточных вод), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод сравнения аналогов


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год


Планируемый объем транспортируемых сточных вод

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	на 20__ год

	
	
	
	

	1
	Транспортируемый  объем сточных вод, всего:
	тыс. куб. м
	

	2
	От собственных нужд предприятия
	тыс. куб. м
	

	3
	Объем транспортируемых сточных вод, принятых от абонентов всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	

	3.1
	принято сточных вод от других канализаций
	тыс. куб. м
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя 
на 20__ год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	



Руководитель организации
_____________________
печать, подпись



Приложение № 9 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (техническая вода), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации, метод доходности инвестиционного капитала

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода), мероприятий, направленных на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы**, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода), в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)
	
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятия по снижению потерь  технической воды 
	
	
	
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	
	
	
	



Планируемый объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i* год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1.
	Поднято  технической воды 
	тыс. куб. м
	
	
	

	1.1
	из поверхностных водоисточников
	тыс. куб. м
	
	
	

	1.2
	из подземных водоисточников
	тыс. куб. м
	
	
	

	2
	Объем воды на коммунально-бытовые нужды (промывка)
	тыс. куб. м
	
	
	

	3
	Подано технической воды в сеть
	тыс. куб. м
	
	
	

	4
	Объем потерь технической  воды
	тыс. куб. м
	
	
	

	5
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	

	6
	Отпущено технической  воды, всего
	тыс. куб. м
	
	
	

	7
	Объем технической  воды, потребляемый на нужды предприятия (на основное производство, хозяйственные нужды)
	тыс. куб. м
	
	
	

	8
	Отпуск (реализация) услуг :
	тыс. куб. м
	
	
	

	8.1
	прочим потребителям
	тыс. куб. м
	
	
	

	8.2
	передано технической воды другим водопроводам
	тыс. куб. м
	
	
	

	9.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	9.1
	расход электроэнергии на технологические нужды, всего
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	9.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды 
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	9.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	



Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 
(техническая вода)

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	(i-1) год
	i год
	(i+1) год
	( i+…) год

	1
	Показатели энергетической эффективности

	1.1
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	
	

	1.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/куб. м
	
	
	
	



Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

	№ п/п
	Наименование показателя
	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %

	
	
	i год/(i-1) год
	(i+1) год/i год
	(i+1) год/i год

	1
	Показатели энергетической эффективности

	1.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	
	
	

	1.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъёма технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	
	
	



Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Планируемый период реализации мероприятия

	
	


*  i- первый год долгосрочного периода регулирования.
** Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).


Руководитель организации
_____________________
печать, подпись





Приложение № 10 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п


Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (питьевая вода), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации, метод доходности инвестиционного капитала

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы**, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
	
	
	
	
	
	



Планируемый объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i* год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1.
	Поднято воды из всех источников водоснабжения
	тыс. куб. м
	
	
	

	1.1
	из поверхностных водоисточников
	тыс. куб. м
	
	
	

	1.2
	из подземных водоисточников
	тыс. куб. м
	
	
	

	2
	Объем воды на коммунально-бытовые нужды (промывка, водоподготовка)
	тыс. куб. м
	
	
	

	3
	Объем воды, полученный со стороны
	тыс. куб. м
	
	
	

	4
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс. куб. м
	
	
	

	5
	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	
	
	

	6
	Объем потерь воды
	тыс. куб. м
	
	
	

	7
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	

	8
	Отпущено воды, всего
	тыс. куб. м
	
	
	

	9
	Объем воды, потребляемый на нужды предприятия (на основное производство, хозяйственные нужды)
	тыс. куб. м
	
	
	

	10
	Отпуск (реализация) услуг :
	тыс. куб. м
	
	
	

	10.1
	бюджетным организациям
	тыс. куб. м
	
	
	

	10.2
	население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)
	тыс. куб. м
	
	
	

	10.3
	прочим потребителям
	тыс. куб. м
	
	
	

	10.4
	передано воды другим водопроводам
	тыс. куб. м
	
	
	

	11
	Транспортировка воды
	тыс. куб. м
	
	
	

	12.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	12.1
	расход электроэнергии на технологические нужды, всего
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	11.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды всего:
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	12.1.1.1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	12.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	




Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	(i-1) год
	i год
	(i+1) год
	( i+…) год

	1
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

	1.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	
	
	
	

	2
	Показатели качества питьевой воды

	2.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	
	
	
	

	2.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	
	
	
	

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	
	

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/куб. м
	
	
	
	

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт·ч/куб. м
	
	
	
	



Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

	№ п/п
	Наименование показателя
	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %

	
	
	i год/(i-1) год
	(i+1) год/i год
	(i+1) год/i год

	1
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	
	
	

	2
	Показатели качества питьевой воды

	2.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	
	
	

	2.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	
	
	

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	
	
	

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	
	
	

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	
	
	



Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Планируемый период реализации мероприятия

	
	


*  i- первый год долгосрочного периода регулирования.
** Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).

Руководитель организации
_____________________
печать, подпись




Приложение № 11 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется 
метод индексации, метод доходности инвестиционного капитала

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы**, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	…
	
	
	
	
	
	



Планируемый объем принимаемых сточных вод

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i* год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1
	Прием сточных вод, всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	
	
	

	2
	От собственных нужд предприятия
	тыс. куб. м
	
	
	

	3
	Объем сточных вод, принятых от абонентов всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.1
	от бюджетных организаций
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.2
	от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.3
	от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.4
	принято сточных вод от других канализаций
	тыс. куб. м
	
	
	

	4
	Неучтенный приток сточных вод
	тыс. куб. м
	
	
	

	5
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	тыс. куб. м
	
	
	

	6.
	Передано  сточных вод  другим организациям
	тыс. куб. м
	
	
	

	7.
	Сброшено сточных вод без очистки
	тыс. куб. м
	
	
	

	8.
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс. куб. м
	
	
	

	9.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	9.1
	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды всего:
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	9.1.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	9.1.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	9.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	



Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	(i-1) год
	i год
	(i+1) год
	(i+...) год

	1
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	
	
	
	

	2
	Показатели качества очистки сточных вод

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	
	
	
	

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	
	
	
	

	2.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения
	%
	
	
	
	

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	
	

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	
	



Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

	№ п/п
	Наименование показателя
	Динамика изменения плановых значений показателей (расходов), %

	
	
	i год/(i-1) год
	(i+1) год/i год
	(i+…) год/(i-..) год

	1
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	
	
	

	2
	Показатели качества очистки сточных вод

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	
	
	

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	
	
	

	2.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения
	
	
	

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	
	
	

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	
	
	

	4
	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
	
	
	



Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Планируемый период реализации мероприятия

	
	


* i- первый год долгосрочного периода регулирования.
** Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).


Руководитель организации
_____________________
печать, подпись















Приложение № 12 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей водоотведение (транспортировка сточных вод), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы**, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	
	


* Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).



Планируемый объем транспортируемых сточных вод

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i* год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Транспортируемый  объем сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	
	
	

	2
	От собственных нужд предприятия
	тыс. куб. м
	
	
	

	3
	Объем транспортируемых сточных вод, принятых от абонентов всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.1
	от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.2
	принято сточных вод от других канализаций
	тыс. куб. м
	
	
	

	4.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	тыс. куб. м
	
	
	

	4.1
	расход электроэнергии на технологические нужды
	тыс. куб. м
	
	
	

	4.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды
	тыс. куб. м
	
	
	

	4.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	тыс. куб. м
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	




Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	(i-1) год
	i год
	(i+1) год
	( i+…) год

	1
	Показатели энергетической эффективности

	1.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	
	



Руководитель организации
_____________________
печать, подпись





Приложение № 13 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (транспортировка воды), в отношении которой при установлении цен (тарифов) применяется метод индексации

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы**, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
	
	
	
	
	
	



Планируемый объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i* год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1.
	Принято воды для передачи (транспортировки), всего
	тыс. куб. м
	
	
	

	2.
	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.
	Потери воды в сетях
	%
	
	
	

	4.
	Объем транспортируемой товарной воды, всего
	тыс. куб. м
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	i год
	(i+1) год
	(i+…) год

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	



Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	(i-1) год
	i год
	(i+1) год
	( i+…) год

	1
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

	1.1
	Пн - Количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год
	ед./км
	
	
	
	

	1.2
	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед.
	
	
	
	



	1.3
	L сети  - протяженность водопроводной сети
	км
	
	
	
	

	2
	Показатели энергетической эффективности

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	
	

	2.2
	Vобщ - общий объем   транспортируемой воды, поданной в водопроводную сеть
	 тыс.
куб. м.
	
	
	
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись




Приложение № 14 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___октября 2026 № _____-п

Примерная форма отчёта производственной программы организации, 
осуществляющей водоотведение 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Планируемый объем принимаемых сточных вод

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	Прием сточных вод, всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	
	
	

	2
	От собственных нужд предприятия
	
	
	
	

	3
	Объем сточных вод, принятых от абонентов всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.1
	от бюджетных организаций
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.2
	от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.3
	от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.4
	принято сточных вод от других канализаций
	тыс. куб. м
	
	
	

	4
	Неучтенный приток сточных вод
	тыс. куб. м
	
	
	

	5
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	тыс. куб. м
	
	
	

	6.
	Передано  сточных вод  другим организациям
	тыс. куб. м
	
	
	

	7.
	Сброшено сточных вод без очистки
	тыс. куб. м
	
	
	

	8.
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс. куб. м
	
	
	

	9.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	9.1
	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды всего:
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	9.1.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	9.1.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	9.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	




Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб.
	Отклонения

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в том числе:
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	

	3.1
	…
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	
	
	



Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения


	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	
	
	

	2.
	Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	
	
	

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	
	
	

	2.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения
	%
	
	
	

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись








Приложение № 15 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма отчёта  производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (питьевая вода)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ год

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	2
	3
	
	
	4

	1.
	Поднято воды из всех источников водоснабжения
	тыс. куб. м
	
	
	

	1.1
	из поверхностных водоисточников
	тыс. куб. м
	
	
	

	1.2
	из подземных водоисточников
	тыс. куб. м
	
	
	

	2
	Объем воды на коммунально-бытовые нужды (промывка, водоподготовка)
	тыс. куб. м
	
	
	

	3
	Объем воды, полученный со стороны
	тыс. куб. м
	
	
	

	4
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс. куб. м
	
	
	

	5
	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	
	
	

	6
	Объем потерь воды
	тыс. куб. м
	
	
	

	7
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	

	8
	Отпущено воды, всего
	тыс. куб. м
	
	
	

	9
	Объем воды, потребляемый на нужды предприятия (на основное производство, хозяйственные нужды)
	тыс. куб. м
	
	
	

	10
	Отпуск (реализация) услуг :
	тыс. куб. м
	
	
	

	10.1
	бюджетным организациям
	тыс. куб. м
	
	
	

	10.2
	население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)
	тыс. куб. м
	
	
	

	10.3
	прочим потребителям
	тыс. куб. м
	
	
	

	10.4
	передано воды другим водопроводам
	тыс. куб. м
	
	
	

	11
	Транспортировка воды
	тыс. куб. м
	
	
	

	12.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	12.1
	расход электроэнергии на технологические нужды, всего
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	11.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды всего:
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	12.1.1.1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	12.1.1.2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	12.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	



Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб.
	Отклонения

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в том числе:
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
	
	
	
	
	

	3.2
	…
	
	
	
	
	


* Определяется с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в отношении расходов на ремонтные работы).




Значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1.
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	

	1.1
	Дпс- Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды    
	%
	
	
	

	1.2
	Кпрс  - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям  
	ед.
	
	
	

	1.3
	Кп   - общее количество отобранных проб
	ед.
	
	
	

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	

	2.1
	Пн - Количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год
	ед./км
	
	
	

	2.2
	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед.
	
	
	

	2.3
	L сети  - протяженность водопроводной сети
	км
	
	
	

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	

	3.1
	Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	 % 
	
	
	

	3.2
	Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке
	куб. м. 
	
	
	



	3.1.2
	Vобщ - общий объем  воды, поданной в водопроводную сеть
	куб. м. 
	
	
	

	3.2
	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/
куб.м 
	
	
	

	3.2.1
	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе
	 кВт*ч 
	
	
	

	3.2.2
	Vобщ - общий объем  питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка
	 куб. м. 
	
	
	

	3.3
	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 
	 кВт*ч/
куб.м 
	
	
	

	3.3.1
	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе 
	 кВт*ч 
	
	
	

	3.3.2
	Vобщ - общий объем  транспортируемой питьевой воды
	 куб. м. 
	
	
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись



























Приложение № 16 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма отчёта производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (техническая вода)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы
(долгосрочный период регулирования)

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	2
	3
	
	
	4

	1.
	Поднято  технической воды 
	тыс. куб. м
	
	
	

	1.1
	из поверхностных водоисточников
	тыс. куб. м
	
	
	

	1.2
	из подземных водоисточников
	тыс. куб. м
	
	
	

	2
	Объем воды на коммунально-бытовые нужды (промывка)
	тыс. куб. м
	
	
	

	3
	Подано технической воды в сеть
	тыс. куб. м
	
	
	

	4
	Объем потерь технической  воды
	тыс. куб. м
	
	
	

	5
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	

	6
	Отпущено технической  воды, всего
	тыс. куб. м
	
	
	

	7
	Объем технической  воды, потребляемый на нужды предприятия (на основное производство, хозяйственные нужды)
	тыс. куб. м
	
	
	

	8
	Отпуск (реализация) услуг :
	тыс. куб. м
	
	
	

	8.1
	прочим потребителям
	тыс. куб. м
	
	
	

	8.2
	передано технической воды другим водопроводам
	тыс. куб. м
	
	
	

	9.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	9.1
	расход электроэнергии на технологические нужды, всего
	 тыс.кВт.ч
	
	
	

	9.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды 
	кВт·ч/куб. м
	
	
	

	9.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	 тыс.кВт.ч
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	



Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь технической воды 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб.
	Отклонения

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода), в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятия по снижению потерь  технической воды 
	
	
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	
	
	



Плановые значения показателей надежности,  бесперебойности  и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	

	1.1
	Пн - Количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год
	ед./км
	
	
	

	1.2
	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед.
	
	
	

	1.3
	L сети  - протяженность водопроводной сети
	км
	
	
	

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	

	2.1
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	

	2.2
	объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке
	куб.м
	
	
	

	2.3
	Vобщ - общий объем  воды, поданной в водопроводную сеть
	куб. м.
	
	
	

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъёма технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/куб. м
	
	
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись







Приложение № 17 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма отчёта производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение (транспортировка воды) 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Объем подачи воды

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	2
	3
	
	
	4

	1.
	Принято воды для передачи (транспортировки), всего
	тыс. куб. м
	
	
	

	2.
	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.
	Потери воды в сетях
	%
	
	
	

	4.
	Объем транспортируемой товарной воды, всего
	тыс. куб. м
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	



Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб.
	Отклонения

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения , в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения 
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения 
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятия по снижению потерь  воды 
	
	
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	
	
	



Значения показателей  надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	

	1.1
	Пн - Количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год
	ед./км
	
	
	

	1.2
	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших  в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед.
	
	
	

	1.3
	L сети  - протяженность водопроводной сети
	км
	
	
	

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	

	2.2
	Vобщ - общий объем   транспортируемой воды, поданной в водопроводную сеть
	 тыс.
куб. м.
	
	
	



Руководитель организации
_____________________
печать, подпись

Приложение № 18 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
___ октября 2026 № _____-п

Примерная форма отчёта производственной программы организации, осуществляющей водоотведение (транспортировка  сточных вод)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА_________________________________________________,
                                                                                                           (наименование организации)
осуществляющего ____________________________________________________________________ 
                            (наименование услуги) 
на территории _______________________________________________ Ленинградской области,                                 (наименование муниципального образования)
на _____________________ годы

Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	

	Период реализации производственной программы
	



Планируемый объем транспортируемых сточных вод

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	Транспортируемый  объем сточных вод
	тыс. куб. м
	
	
	

	2
	От собственных нужд предприятия
	тыс. куб. м
	
	
	

	3
	Объем сточных вод, принятых от абонентов всего, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.1
	от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	
	
	

	3.2
	принято сточных вод от других канализаций
	тыс. куб. м
	
	
	

	4.
	Расход электроэнергии, всего, в том числе:
	тыс. куб. м
	
	
	

	4.1
	расход электроэнергии на технологические нужды
	тыс. куб. м
	
	
	

	4.1.1
	удельный расход электроэнергии на технологические нужды
	тыс. куб. м
	
	
	

	4.2
	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды
	тыс. куб. м
	
	
	



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1
	Итого финансовые потребности
	тыс.руб.
	
	
	



Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы, тыс. руб.
	Отклонения

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в том числе:
	
	
	
	
	

	2.1
	…
	
	
	
	
	

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
	
	
	
	
	

	3.1
	…
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
	
	
	
	
	



Значения показателей энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонения

	1.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	

	1.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт·ч/куб. м
	
	
	




Руководитель организации
_____________________
печать, подпись














